|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **« Детский сад № 227 комбинированного вида»**  660111 г. Красноярск  ул. Тельмана 17 «А»  Реестр предписаний контролирующих органов | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Контролирующий орган | состав предписания | дата выдачи предписания или акта проверки | вступившее в законную силу, **но неисполненное** | сумма предписания  с подтверждающими документами (руб.) | | примечание (данные о мерах, направленных на включение таких расходов в бюджет 2013г.) | иные действия |
| **предписания** | | | | | | | |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 1.Один эвакуационный выход из групп второго этажа.  2. На площадке второго этажа устроен порог.  3.Ширина дверных проемов выходов ( в тамбурах) 0,87 м.  4. Отсутствие перегородки на 2 этаже здания предполагаемой проектом здания. | № 2167\1\1-17 от 29.08.2013 |  | 40.000  3\*64.000 =192.000  1-1дверь установлена  2\*79 = 158 | Здание соответствует проекту.  Установка по мере денежных поступлений. | | Материалы закуплены. Будет делаться своими силами.  Расчёты прилагаются. |
| Роспотребнадзор по Красноярскому краю | 1.Отсутствие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 30 кв.метров.  2.Отсутствие раковин для персонала в группах.  3. Отсутствие закрывающихся кабин без запоров для старших групп.  4. Недостаточное количество детских умывальных раковин и унитазов. | №713\р от  25.02.2013 |  | 46032.62\*7=322228.34  7 групп. | 1.Занесены в план по устранению нарушений надзорных органов на 2015 год.  2. Занесены в план по устранению нарушений надзорных органов на 2014 год.  3.Установка по мере денежных поступлений.  4.Установка по мере денежных поступлений. | | П.2. Оборудование закуплено, установка на  П.3. Выполнено частично.  В 2-ух группах.  П.4.Оборудование закуплено . |
|  |  |  |  |  | |  |  |

Заведующий МБДОУ № 227

Керимова Р.В.